문서번호	서울특별시공무원수련원-3805
결재일자	2024. 5. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원장
김상욱		최성일	05/29
			代공일택
협 조

수련원 객실내 욕실 환풍기 교체계획

2024.  5.

서울시공무원수련원

수련원 객실내 욕실 환풍기 교체계획

우리 수련원 객실내 욕실에 설치된 환풍기를 풍량이 개선된 댐퍼내장형

환풍기로 교체하여 욕실 내 미세먼지 및 담배연기, 악취, 해충 등의 유입을    방지코자 다음과 같이 환풍기 교체 계획을 보고드림.

Ⅰ		추진배경

□ 추진사유

ㅇ 기설치된 욕실용 환풍기는 댐퍼(역류방지장치)가 없어 배관을 통해
미세먼지 및 담배연기, 악취, 해충 등이 유입되고 있음.

ㅇ 환풍기 풍량 부족으로 냄새 민원 및 욕실내 결로 발생 우려가 많음.

□ 환풍기 현황

ㅇ 설치위치 : 공무원수련원 객실내 욕실 천정(설치개수 80개소)

ㅇ 종    류 : 축류형 환풍기(댐퍼 미설치형)

ㅇ 풍    량 : 84㎥/h

Ⅱ		추진계획

□ 추진방안

ㅇ 기존 환풍기를 댐퍼 내장형 환풍기로 교체

ㅇ 환풍기 풍량 개선(84㎥/h → 96.5㎥/h)

ㅇ 환풍기 교체시 소음으로인한 민원 방지코자 금회 정비기간내 완료

□ 현황 사진

구 분	욕실 환풍기		비 고
	정지시(전원 OFF)	동작시(전원 ON)
당 초			******** ******** ***********
변 경			******** ******** *************

□ 추진 계획

****************************

************************************

********************

*****************************

******

****************

*******************

□ 추진 방법

*************

*****************************************

ㅇ 예산과목

- 공무원수련원, 신명나게 일하는 직장분위기 조성, 수련원 관리사업,
수련원 유지 및 관리, 공공운영비

□ 추진 일정

********************

**********************************