문서번호	급수운영과-9596
결재일자	2024. 5. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
이기명		신정우	05/29
			代박상열
협 조

제수밸브 추가 설치 보고 (아현동@@@앞)

2024.  5.

급수운영과

제수밸브 추가 설치 보고 (아현동*******)

아현동******* 노후 밸브 교체에 따른 기존 상수도관(D500)의 물공급 차단을 위한 분기밸브 추가 설치에 대한 보고임.

※ 관련근거: 대형 노후밸브 교체 계획 보고[급수운영과-7469호(2024. 4. 24.)]

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2023년 마포구 관내 상수도시설물 정비공사

○ 공사위치: 마포구 아현동*******

○ 공사내용: 노후 밸브 교체 1개소(제수밸브 600mm)

○ 공사기간: ********************** ********

□ 보고내용

○ 위와 같이 노후밸브(D600) 교체를 위해 기존 상수도관(D500) 중간 및 분기밸브 점검 결과, 밸브가 없거나 지수가 안 됨에 따라 향후 원활한 급수 운영을 위해 분기밸브 추가 설치가 필요한 실정임

***********************************************

□ 조치의견

○ 위 보고내용과 같이 분기밸브 설치를 도급업체에 작업지시하고 추후 설계변경에 반영하고자 함.  끝.