아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 서 소 방 서
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축) 허가 신청에 따른 협의 결과 회신

1. 건축과-15248(2024. 5. 22., "보완완료에 따른 재협의 요청")호와 관련됩니다.

2. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제6조 제4항」에 의거 다음과 같이 동의 통보(알림)합니다.

가. 대지위치: *******************

나. 건 축 주: **********************

다. 건축규모: **********************************

라. 건축용도: ******

마. 건축구분: **

바. 소방시설

○ 소화설비: 소화기구, 자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 옥외소화전설비,질식소화포

○ 경보설비: 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비

○ 피난구조설비: 피난기구(완강기), 유도등설비, 비상조명등설비

○ 소화활동설비: 제연설비, 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비

○ 소화용수설비: 상수도소화용수설비

사. 설계업체: ***********************

3. 안내사항

가. 건축물 내·외부 마감재료는 준불연 이상으로 사용하고, 피난·방화시설은 건축 관계법규에 적법하게 설치될 수 있도록 하여 소방 안전관리가 이루어지도록 협조하여 주시고,

나. 착공신고는 소방 관계법규에 의거 적법한 절차를 거친 후 건축시공 등이 될 수 있도록 지도하여 주시기 바라며,

다. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제29조」에 따라 건설현장 소방안전관리자 선임이 의무화되었으니 건축 착공 시 공사시공자(건설산업기본법 제2조 제4호에 따른 건설공사를 하는 자)에게 반드시 안내하여 주시기 바라며,

라. 근린생활시설이 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제2조 제1호」 규정에 따라 다중이용업소에 해당될 경우, 비상구 등 적합한 안전시설을 설치하여야 함을 건축주에게 반드시 안내하여 주시고,

마. 건축주(발주자)가 지켜야 할 사항을 (붙임2)에 첨부하였으니 건축주(발주자)에게 안내하여 주시고, 설치하여야 할 소방시설(붙임1)을 건축허가조건에 명시하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 (부)동의 여부 통보서 1부.

2. 건축주(발주자) 안내문 1부.

3. 건설현장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.

4. 건설현장 소방안전관리자 선임 의무화 안내문 1부.  끝.

	강 서 소 방 서 장
지도관	조보람		예방팀장	김승종		예방과장	05/29
박종률
협조자
시행	예방과-9965	(	2024. 5. 29.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, (등촌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5073	/전송	02-3661-1173	/	bborami333@seoul.go.kr	/	부분공개(6)