문서번호	건축기획과-11791
결재일자	2024. 5. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비팀장	건축기획과장
이병돈		김승환	05/29
			임우진
협조
	담당사무관		이상구

기계설비성능점검업 등록기준(장비, 사무실) 충족여부

현 장 점 검 결 과 보 고

2024. 5. 29. (수)

주 택 정 책 실

(건축기획과)

기계설비성능점검업 등록기준(장비) 충족여부 현장점검 결과보고

건축기획과장 :임우진☎2133-7090 건축설비팀장 : 김승환☎7274 담당 : 이병돈☎7116

기계설비법」제21조에 따른 기계설비성능점검업 신규등록에 따른 신청업체의 등록기준 중 보유 장비 충족 여부를 현장 점검하고 그 결과를 보고 드립니다.

Ⅰ		점검배경

□ 점검목적

ㅇ 신규등록 신청업체의 등록요건 중 장비 충족 여부 현장 확인

- 민원서류: ****************************

□ 관련법규: 기계설비법 제21조(기계설비성능점검업 등록 등)

Ⅱ		점검개요

□ 점 검 자: *********

□ 점검일자: **************

□ 대상업체

상호	대표자	주소
*********	***	************************

□ 점검내용: 기계설비법 시행령 별표7에 의한 성능점검업 등록 요건 중 장비 충족 여부 현장(실물) 확인

Ⅲ		점검결과

□ 점검장소: 신청업체 사무실

□ 점검결과: ************************

ㅇ 보유장비(21종) 충족여부 조사결과: [붙임 1]

※ 보유장비(21종): 적외선 열화상카메라, 초음파유량계, 디지털압력계, 데이터기록계, 연소가스분석기, 건습구온도계, 표준온도계, 적외선온도계, 디지털풍속계, 디지털풍압계, 교류전력측정계, 조도계, 회전계(RPM측정기), 초음파두께측정기, 아들자캘리퍼스, 이산화탄소 측정기, 일산화탄소 측정기, 미세먼지측정기, 누수탐지기, 배관 내시경카메라, 수질분석기

ㅇ 점검 사진

************	*************

Ⅳ		담당자 조치 의견

□ ***************************************************************************************************************

붙임 1. 보유장비(21종) 점검 결과 1부.  끝.