아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 식 물 원
수신	기획행정과장
(경유)
제목	비상벨 및 경보시스템 합동점검(상반기)에 대한 조치완료 알림

1. 기획행정과-4879(2024.4.24.)호와 관련됩니다.

2.「서울식물원 비상벨 및 경보시스템 합동점검(상반기」에 따른 조치를 완료하였음을 알려드립니다.

가. 비상벨 : 정상 작동됨을 확인함 (공공안전관실 알람 및 통화기능)

나. 적외선감지기 : 2구역, 3구역 적외선감지기 정상 작동됨

- 3구역 엠프교체를 확인하고 2구역, 3구역 적외선감지기 조정.  끝.

	시 설 운 영 과 장
주무관	김봉수		시설운영과장	05/29
임성수
협조자	주무관	이성도
시행	시설운영과-5239	(	2024. 5. 29.	)	접수		(		)
우	07789	서울특별시 강서구 마곡동로 161, 식물문화센터 3층 시설운영과	/	http://botanicpark.seoul.go.kr
전화	02-2104-9729	/전송	02-2104-9709	/	bongsu@seoul.go.kr	/	부분공개(5)