문서번호	시설보수과-2297
결재일자	2024. 5. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
시설팀장	시설보수과장	운영과장		난지물재생센터소장
김도형	장태옥	代송종봉		05/29
				이문주
협 조
	주무관		황한근
	주무관		박종석
	주무관		최승호

2024년

송풍기 성능개선 사업추진 계획

2024. 05.

난지물재생센터

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2024년

송풍기 성능개선사업 추진 계획

시설보수과장 :장태옥☎300-8550 시설팀장(담당) : 김도형☎8551

장기간 사용으로 효율과 기능이 저하된 송풍기의 성능개선을 추진하여  에너지 절감 및 안정적인 수질관리 도모

Ⅰ		추진근거

▢ 2022년 난지물재생센터 공공하수도 기술진단 보고서(`22.12)

Ⅱ		설비현황

▢ 송풍기: 총14대 (1처리장 8대 / 2처리장 6대)

위 치	수량	용량 (kw)	송풍량 (㎥/min)	형식	설치 년도	제 작 사		비고
						송풍기	모터
계	14
** ****	*	***	***	**** *******	****	******
	*	***	***		****	****
	*	***	***		*********	******
	*	***	***	**** *******	****	*****	**	****
	*	***	***	**** *******	****	*******
** ****	*	***	***	**** *******	****	********
	*	***	***		****	******
	*	***	***		****	****

Ⅲ		사업개요

▢ 사 업 명 : 송풍기 성능개선 사업

▢ 목    적 : 센터 사용전력의 약 48%를 차지하는 송풍기의 성능을 개선하여  에너지 절감 및 안정적 수질관리 도모

▢ ****************************************

▢ **********************

▢ ***************

▢ 현장 사진

당초 : 단단터보(기어증속형)	개선 : 단단터보(공기베어링)

※ 기능: 중요 하수처리 시설인 생물반응조에 공기 공급하는 중요 설비로써 24시간 상시 운전, 계절별 하수 유입량과 유입수 수질에 따라 공기량 조절

Ⅳ		현황 및 개선방안

▢ 운영 실태

************************************

************************************

*************************************

▢ 문제점(기어종속형)

********************************

*********************************************

▢ 개선방안

*************************************

************************************************************************************

Ⅴ		추진계획

▢ 교체대상 송풍기 선정

**********************************************

※ 합리적 운영을 위한 구매방법 검토(시설보수과-20907. `22.06.03)

*******************************

구 분	규격 및 형식
****	**************
***	****
***	********
****	**********
****	*******
***	*******************************

▢ 분야별 추진계획

구분	사 업 명	계약방법	수량	소요예산 (단위:천원)
**	******	**********	**	*******
	************	****	**	******
**	****	****	**	******
	*************	**********	**	******
	****	****	**	*******
	********	**********	**	******
*****				*******

▢ 사업추진 담당자 지정

송풍기 구매 설치	변압기, 수배전반 구매, 전기공사 및 감리용역	현장 운영관리자 협의 (발주 및 설치 과정)
*********	***************	*******

▢ 예산과목

○ 난지물재생센터 운영관리(자본), 난지물재생센터 수처리 유지보수(자본),

수처리분야 기계설비 유지보수 및 개량, 시설비및부대비, 시설비(송풍기교체)

Ⅵ		행정사항

▢ 2024. 5. : 특정제품선정심사(송풍기, 변압기, 수배전반)

▢ 2024. 6. : 관급자재 구매(송풍기, 변압기, 수배전반)

▢ 2024. 6. : 전기공사 설계용역

▢ 2024. 8. : 전기공사 및 감리용역 발주

▢ 2024. 11. : 사업완료.  끝.