	영 등 포 소 방 서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	위험물취급소 변경허가 전부완공 신청대상 현장확인 결과보고[여의대방로 227]

1. 관련 근거

가.「위험물안전관리법」제9조(완공검사)

나. 민원접수-3795(2024.5.27.)호「위험물취급소 완공검사신청서」

다. 예방과-9309(2024.5.27.)호「위험물취급소 변경허가 전부완공 신청대상 현장확인 계획[여의대방로 227]」」

2. 위험물 취급소 전부완공 신청대상 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확 인 일 : 2024. 5. 28.(화)

나. 대    상

대상명 및 주소	제조소등 구분	위험물의 유별, 품명	변경사항
***** ***********	*****	*************************** ************** ************** ************* *************** ****************	**************** ******************** ******* ***************************** *********** ************ *********** ******* ********** *************** ****************************** ***********

다. 확 인 자  : 소방위 정귀영, 소방장 정숙진

라. 확인내용 : 변경허가시 제출한 도면과 설치현황 대조한 바 주유취급소 위치·구조 및 설비의 기준에 적합하게 설치됨.  끝.

붙임 현장확인 사진 1부.  끝.

소방장	정숙진		위험물안전팀장	代정귀영		예방과장	전결 05/29
김병춘
협조자
시행	예방과-9527	(	2024. 5. 29.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, (영등포동4가)영등포소방서 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7091	/전송	02-2187-8192	/	sookjin@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)