문서번호	수도자재관리센터-11104
결재일자	2024. 5. 30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
윤석호		성낙규	05/30
			홍영전
협조

공사용 자재 입고검사 결과보고(대형18-8차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 5.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

우리센터에서 구매 발주한 상수도 공사용 자재 구매 건에 대하여  입고검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

□ 계약내역
계약건명	계약내역(품명 및 수량)	계약금액(원)	계약일자	납품기한	배정업체
덕타일 주철관 및 이형관 구매(대형18)	덕타일 주철직관, (3종)타이튼,80mm*6m외 4종 1478본 덕타일 주철이형관, K.P소켓곡관B형,80mm *22`` 외 75종 2523개	***********	***********	***********	**********
□ 납품내역
○ 납품일자 : 24.05.30(목)
○ 납품수량 : 이형관 14종 57개
※ 붙임 “납품내역서” 참조
□ 검사개요
○ 검사일자 : 24.05.30(목)
○ 검 사 자 : 공업7급 윤석호
○ 검사대상 : 납품자재 이형관 14종 57개
○ 검사내용 : 외관,규격,중량,도막검사,시험성적서 확인
□ 검사결과
건명	품명 및 규격	납품수량	샘플량 (규격검사)	기계적성질, 구상화율,성분	검사결과
덕타일 주철관 및 이형관 구매(대형18)	덕타일 주철이형관, K.P소켓편락관A형,150*80mm 외 13종	57개	14	*****	**

*****************************************

※ 붙임 “검사표 및 자체·공인기관 성적서” 참조

□ 보고자 의견

*******************************

붙임  1. 공인성적서 1부.

2. 자체시험성적서 1부.

3. 납품내역서, 검사표 1부.

4. 검사사진 1부.  끝.