문서번호	시설관리과-8787
결재일자	2024. 5. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
김준영	오정훈	05/30
		조임남
협 조
	주무관		김광준
	주무관		이종찬

『2024년 아리수올림터·배수지』 정전 및 사이버테러 대응 모의훈련 시행 계획

『2024년 아리수올림터·배수지』

정전 및 사이버테러 대응 모의훈련 시행 계획

2024. 05.

남부수도사업소

(시설관리과)

『2024년 아리수올림터‧배수지』

정전 및 사이버테러 대응 모의훈련 시행 계획

시설관리과장 :조임남☎3146-4590 기전팀장 :오정훈☎4614 담당 :김준영☎4617

아리수올림터·배수지 정전사고 및 사이버테러 발생시 대응능력을 향상시키고 안정적인 시민급수에 기여하기 위해 모의훈련을 실시하고자 함.

□ 관련근거

○ 2024년 아리수 공급계통 전력공급계획 시행 알림(본부 시설관리과-231, '24.1.8.)

□ 훈련개요

○ 일    시 : 2024. 6월 중

○ 장    소 : 노량진(배)제어센터, 노량진아리수올림터, 법원아리수올림터

○ 주    관 : 남부수도 시설관리과 기전팀

○ 훈련내용

〔정전 대비 훈련〕

– 한전 전력공급계통 이상발생 시 노량진아리수올림터 특고압 수전설비

정전발생 대응 훈련

〔사이버테러 대비 훈련〕

– 사이버테러에 의한 노량진제어센터 관제 PC다운

– 아리수올림터 펌프 가동중단 대응 훈련

○ 훈련실시 인원 : 기전팀장 외 12명

○ 훈련중점 사항

– 정전, 사이버테러 발생 시 신속하고, 숙련도 높은 대응 태세 점검

○ 훈련평가 : 사업소 자체 평가(기전팀장)

□ 상황별 훈련계획

훈련 Ⅰ	노량진아리수올림터 정전사고 대응 훈련

○ 메시지 부여 : 한전 변전소 이상발생으로 인한 주전원 정전을 가정하여

메시지 부여

○ 상황 접수 및 전파 : 사고일시, 현황 등 접수하여 본부 및 사업소에 보고

○ 상황 확인 및 복구

- 주 전원 정전 확인 후 예비 전원 절체

- 메인 VCB(진공차단기) 투입

- 급수펌프 가동

○ 정전대비 훈련 실시 흐름도

훈련 Ⅱ	사이버테러(해킹)에 의한 펌프 가동중단 대응 훈련

○ 메시지 부여 : 사이버테러 발생 메시지 부여

○ 상황 접수 및 전파 : 사고일시, 현황 등 접수하여 본부 및 사업소에 보고

○ 상황 확인 및 복구

- 노량진(배) 중앙제어센터 외부 연결통신선 차단

- 사이버테러 해킹 대상 PC전원 차단(교체)

- 법원아리수올림터 급수펌프 수동운전으로 복구

- 감시제어 PC 복구 후 급수펌프 자동운전 모드로 전환

○ 사이버테러 대비 훈련 실시 흐름도

□ 행정사항

○ 상황별 자체 모의훈련 결과 보고 : 본부 제출

붙임 : 훈련흐름도 및 세부조치사항 1부.  끝.