문서번호	정수시설과-1821
결재일자	2024. 5. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
김근혁		이진근	05/30
			최병희
협 조

「여과지 밸브 액추에이터」

점검결과 및 조치계획 보고

2024. 05.

강북아리수정수센터

정수시설과

「여과지 밸브 액추에이터」

점검결과 및 조치계획 보고

강북아리수정수센터소장 : 윤준성☎3146-5801 정수시설과장  :최병희 ☎5870 담당 :김근혁☎5876

송수펌프 및 여과지 밸브 액추에이터에 장애가 발생함에 따라 밸브를 점검하고 그 결과 조치계획을 아래와 같이 보고하고자 합니다

□ 설비현황

설 비	품 명	규 격	수 량	비 고
여과지	****	***********************	**	****
	*****	***********************	**	****
	****	************************	**	****

□ 점검개요

ㅇ 점검사유 : 밸브 자동 개·폐 불능

- 1-11지 역세척밸브, 4-2지 정수밸브 역세척 중 밸브 개·폐 불능

ㅇ 점검일시 : 2024. 5. 24. (금) 13:30 ~ 16:30

ㅇ 점검대상 : 1-11지 역세척밸브, 4-2지 정수밸브

ㅇ 점 검 자 : *******************

ㅇ 점검방법 : 밸브 수동 작동 및 육안점검

□ 점검결과 및 조치계획(안)

ㅇ 점검결과 : *****************************

- ****************************************

ㅇ 조치계획(안)

- **********************************

ㅇ 점검현황

“Open” 신호 인식 불능	“Open” 신호 시 에러코드 발생	“Close” 신호 수행 불능

□ 정비계획

ㅇ 추진방법 : 밸브 및 전동기 전문업체 비교 견적 후 최저가 업체에 직접 의뢰하여 정비하고자 함

ㅇ 건    명 : 여과지 밸브 액추에이터 정비

ㅇ 정비업체 : ******************************

ㅇ 정비내용 : ***********************

ㅇ 소요예산 : ****************************

ㅇ 정비기간 : 시행일로부터 15일 이내

ㅇ 지출방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌 입금

ㅇ 예산과목

- 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(오존발생시설 유지관리)

따로붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 비교견적서 각 1부. 끝.