아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		중부공원여가센터
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원기한 06.07 23시 59분] [국민신문고](SPP-2405********)안녕하세요. 수리되었다고 확인했었는데 그때는 가운데 2

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(***********************************************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 낙산공원에 위치한 가로등 (낙산 외성 01-12) 보수를 요청하는 것으로 판단됩니다.

귀하의 요청사항에 대해 조치결과는 다음과 같습니다.

중부공원여가센터에서 가로등 고장 원인을 조사한 결과, 차단기의 고장으로 판단되어 2024. 5. 29. 일자로 보수 완료하였음을 알려드립니다.

귀하의 요청에 만족스러운 결과가 되었기를 바라며, 추가 문의사항이 있으실 경우 서울시 *********************************)에게 연락하여 주시면 친절하게 설명드리겠습니다. 끝으로 민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.  끝.

주무관	정은혜		기전팀장	박경희		시설과장	05/29
이정환
협조자
시행	시설과-2100	(	2024. 5. 29.	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231, 중부공원여가센터 공원운영과 (예장동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-3783-5973	/전송	02-3783-5969	/	joh6746@seoul.go.kr	/	부분공개(5)