문서번호	급수운영과-9743
결재일자	2024. 5. 30.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
양동혁	신정우	전결 05/30
		代박상열
협 조

행정재산 용도폐지 신청에 따른 협의 보고

(마포구 연남동 454-1@번지)

2024. 5.

서부수도사업소

(급수운영과)

행정재산 용도폐지 신청에 따른 협의 보고

(마포구 연남동 454-1@번지)

급수운영과장 :채재일☎3146-3640 급수관리팀장 : 신정우☎3649 담당 : 양동혁☎3648

마포구 보행행정과로부터 행정재산 용도폐지 신청에 따른 협의 사항이

있어 현장을 조사하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 관련문서

ㅇ 마포구 보행행정과-9831(2024. 5. 28.)호

□ 현 황

재산의 표시				용도폐지 신청면적	비 고 (용도폐지신청)
소유자	지 번	지 목	공부상면적
***	****	***	****	*** ***	**********************************************************
				*** ***	**********************************************************
				*** ***	****

□ 보고내용

ㅇ 상기 용도폐지 대상에는 붙임과 같이 ****************이 부설되어 있어 상수도관 이설 시 용도폐지가 가능함을 마포구 보행행정과에 회신코자 합니다.

붙임  1. 상수도 GIS도면 1부.

2. 용도폐지 신청에 따른 협의 공문 1부.  끝.