문서번호	급수운영과-9800
결재일자	2024. 5. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
최형진		신정우	전결 05/30
			代박상열
협조

원인자 이설에 따른 착공계 검토보고

[마포구 염리동 85-@]

2024. 05.

서부수도사업소

(급수운영과)

원인자 이설에 따른 착공계 검토보고

[마포구 염리동 85-@]

급수운영과장 :채재일☎3146-3640 급수관리팀장 : 신정우☎3649 담당 : 최형진☎3642

************의 신축 공사 중 저촉되는 지상식 소화전 이설에 따른 착공계가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고 드림.

□ 현    황

ㅇ 공 사 명 : *********************

ㅇ 공사위치 : ***************

ㅇ 원 인 자 : **********

ㅇ 시 공 사 : ******

ㅇ 공사개요 : 지상식 소화전 이설(약 10m 이동)

ㅇ 위치 및 배관망도

****************************

□ 검토사항

ㅇ 착공계획서 검토 결과 : 적정함

· 사급자재 사용 적정 여부 : 적정함

· 시공상세도 적정 여부 : 적정함

· 비상연락망 및 안전관리계획 : 적정함

ㅇ 원인자부담금 부과

- 원인자부담금 부과의뢰(급수운영과-9487호(2024.05.28.)

· 원인자부담금 : 503,470원(24.5.29. 완납)

□ 행정사항

ㅇ 소화전 이설공사 착공계획서 제출에 대하여 이설 승인조건 준수여부 확인결과 적정함.

ㅇ 위와 같이 착공계획서 검토 결과 적정함으로 지상식 소화전 이설공사에 대하여 시공시 건설관리기술자 입회 후 시공하도록 회신하고자 함.

붙임  1. 시공계획서 1부.

2. 상수도관 이설 승인 조건 1부.  끝.