문서번호	기전설비과-4580
결재일자	2024. 5. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
김선민		윤양호	05/30
			어용선
협 조
	안전관리팀장			박태식
	주무관			전진호
	주무관			허용석

'24년 영등포아리수정수센터 추진사업

전기설비 설계심사 계획

2024. 5. 29. (수)

서울아리수본부

(생산부 기전설비과)

'24년 영등포아리수정수센터 추진사업

전기설비 설계심사 계획

생산부장 : 어용선☎3146-1301 기전설비과장 : 윤양호☎1330 담당 : 김선민☎1334

'24년 영등포아리수정수센터 「풍납취수장 고압배전반 외 2개소 실시 설계용역」에 대한 전기설비 설계심사 계획을 보고드림.

□ 전기설비 설계심사 개요

ㅇ 관련근거

- '24년 정수센터 전기설비 설계심사 추진계획('24.01.03. 기전설비과-38호)

- 정수센터 전력계통 보호협조 정비계획('22.12.28. 기전설비과-28308호)

	정비계획 주요내용(본부장 방침, '22.12.28.)
- 정수센터 전력계통 보호협조정비 기본계획용역 시행(5년단위) · 주요내용 : 현장조사, 전력계통 보호협조 검토, 보호계전기 정정 시행 등 - 정수센터 전기설비 설계심사 제도 시행('23.01 ~)

ㅇ 심사대상 : 취·정수장 주요 전기설비(수배전반, 고압기동반, 변압기 등) 교체로 인해 전력계통 보호협조 변화가 예상되는 사업

ㅇ 심사내용 : 전기설비 안전성, 규격 적정성 등 설계도서 기술검토

- 전기설비(수배전반, 고압기동반, 변압기 등) 설비구성 및 용량검토

- 보호협조(보호계전기, 접지, 고장전류 등) 검토

ㅇ 심사절차 : 사전절차(계약심사, 일상감사 등) 이행 전 본부 설계심사

구 분	심사절차 및 심사항목
기 존	계획수립 (사업부서)	⇨	-	⇨	사전절차 이행 (계약심사, 일상감사, 사전규격 공개 등)	⇨	사업발주 (사업부서)
변 경	계획수립 (사업부서)	⇨	본부 설계심사 (기전설비과)	⇨	사전절차 이행 (계약심사, 일상감사, 사전규격 공개 등)	⇨	사업발주 (사업부서)

□ 전기설비 설계심사 계획

ㅇ 심사기간**********************

ㅇ 심사방법***********

ㅇ 심사대상

************************************

**************************************

*****************************************

*********************

**************

******************************************************

***********************************

********************

*****	*****	*****	********	****
*** ***	****	****	******	**********
	****	**	******	***

ㅇ 주요 검토내용

- 풍납취수장 배전반 교체 각종 설비용량 검토

- 풍납취수장 유입변압기 설비용량, 규격 등 검토

- 1정수장 수배전반 교체 각종 설비용량 검토

- 영등포정수센터 전력계통 보호협조(보호계전기, 접지, 고장전류 등) 검토 등

□ 행정사항

*******************************************

*******************************************************

□ 향후계획

ㅇ '24. 5. 30. : 설계도서 및 기술검토서(작성양식) 배포

ㅇ '24. 6. 4. : 설계심사 결과보고

붙 임 1. '24년 정수센터 전기설비 설계심사 추진계획 1부.

2. 영등포정수센터 전기설비 설계심사 검토요청서 1부.

3. 심사종류별 비교표 1부.  끝.