고장발생보고서 수정(본서 구관 기계실 온수 보일러)
문서번호	소방행정과-5815	결재	소방위	장비회계팀장	소방행정과장
등록일자	2024. 5. 31.
			이정일	류인성	전결 05/31
수 신	내부결재
접수번호					권철수

장비명(건명)	온수보일러	관리부서		소방행정과 장비회계팀
고 장 일 시	2024. 5. 28. 13:00 경	장 소		본서 구관 지하1층 기계실
조 치 사 항	- 관리 실무관 고장발생 즉시 장비회계팀 보고
원인 및 상태	- 보일러 노후화로(2015.7. 설치) 점검구 쪽 균열 발생 - 전문업체 의뢰한 바 방치시 폭발 위험성 상존
담당자 의견	- 긴급 선조치(용접작업) 후 전문업체 시장조사하여 보일러 교체 예정
그 밖의 사 항	해당사항 없음
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2024년 5월 31일 계약담당자 계급 소방위 성명 이정일 (인) 소방행정과장 귀하