문서번호	신물질분석과-4500
결재일자	2024. 5. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신물질분석과장
장도일		05/31
		정관조
협조

2024년 상반기 미규제 신종물질 수질검사 계획

※ 본 계획은 균형성과사업(BSC)과 관련이 있음

2024. 5.

서울물연구원

(신물질분석과)

2024년 상반기 미규제 신종물질 수질검사 계획

법령에서 규제하고 있지 않은 미규제 신종물질 180항목에 대해 '24년 상반기 원수와 정수 수질검사 계획을 보고 드림

□ 추진근거

ㅇ 2024년 아리수 수질검사 관리 종합계획(수질과-852, 2024.1.29.)

ㅇ 2024년 미규제 신종물질 관리 강화 계획(신물질분석과-916, 2024.1.30.)

□ 수질검사 계획

ㅇ 채수일정 : '24. 6. 3.(월) ~ 4.(화)

구 분	원수(5)	정수 및 병물아리수(7)	비고
채수일	’24. 6. 3.(월)	’24. 6. 4.(화)	※ 라돈-222 : 별도채수, 외부 분석의뢰
채수자	윤우현, 이희진, 이민희	장도일, 이인자

ㅇ 검사대상 : 12지점(원수 5, 정수 6, 병물 1)

- 원수 5 : 취수원수 5(팔당, 강북, 암사, 자양, 풍납)

- 정수 7 : 광암, 강북, 암사, 구의, 뚝도, 영등포(2) 아리수정수센터

- 병물아리수 1 : 영등포 아리수정수센터

ㅇ 검사항목 : 180 항목

- 유기물 166항목(잔류의약물질 60, 농약 21, 산업용물질 49, 맛냄새유발물질 14, 조류독소 9, 소독부산물 13)

- 무기물 4항목, 미생물 3항목, 방사성물질 7항목

ㅇ 검사기간 : '24. 6. 3. ~ 28.

- LIMS 원수·정수 항목 : 신물질분석과 일괄 입력

- LIMS 결과 입력 : 6. 26. 마감

ㅇ 결과보고 : '24. 6. 27.(예정)

붙임 : 1. 2024년 미규제 신종물질 180항목  1부.

2. 미규제 신종물질 채수 준비사항    1부.   끝.