문서번호	시설개선과-5004
결재일자	2024. 5. 31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
김동연		代배성호	05/31
			代배성호
협조

통신실 냉난방기 고장 보고

공공안전관본부 냉난방기 고장 보고

2024.  5.  31. (금)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

공공안전관본부 냉난방기 고장 보고

공공안전관본부 냉난방기 고장이 발생하여 아래와 같이 냉난방기를 수리하고 기계시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		점검개요

□ 점검일시 : 2024. 5. 27.

□ 점 검 자 : **********, 이재상, 김동연

□ 점검결과 : 냉난방기 실외기 압축기, 어큐뮬레이터 고장

점검사진

Ⅱ		조치계획

□ 수리방법 : **********에 의뢰하여 수리 후 비용지급

□ 수리내용 : 냉난방기 실외기 압축기, 어큐뮬레이터 교체

□ 소요예산 : ***********************

ㅇ 예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 체육시설 운영 및 유지관리, 잠실종합

운동장·구의야구공원 운영 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 지출방법 : 지급대상자 청구에 의거 계좌입금.  끝.