문서번호	급수운영과-9483
결재일자	2024. 5. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
민윤화		신중선	05/31
			代신중선
협조

도로점용허가(공사용 차량진출입로) 협의 검토 보고

(논현동 242-30)

2024. 5.

강남수도사업소

(급수운영과)

도로점용허가(공사용 차량진출입로) 협의 검토 보고************

************ 도로점용허가(공사용 차량진출입로) 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		도로점용허가 신청 내역

ㅇ 점용위치: ************** 앞 도로

ㅇ 신 청 자: *********

ㅇ 점용목적: 공사용 차량진출입로

ㅇ 점용면적: ***

ㅇ 점용기간: *********************

Ⅱ		검 토 의 견

ㅇ********************************* 공사구간과 인접하여 상수도관이 매설되어 있으므로 착공 전 우리사업소 협의를 통해 상수관망도 확인 후 공사 추진 필요

ㅇ 인접 상수도관 누수 등 긴급상황 발생 시 진출입로 사용이 제한적인 점을 감안하여 조건부 협의가 필요함

************

Ⅲ		처 리 계 획

ㅇ 상기와 같은 실정으로 누수 등 긴급상황 발생 시 진출입로 사용 제한에 적극 협조를 조건으로 회신하고자 합니다.

붙임  도로점용 허가 신청서 1부.  끝.