문서번호	정수시설과-5564
결재일자	2024. 5. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
최우석		05/31
		代오광준
협 조
	주무관		김규한

하자검사 시행보고(최종)

2024. 5.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

하자검사 시행보고(최종)

지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(제13장 공사계약일반조건)에 정하는 바에 따라, 해당 공사건에 대하여 하자검사(최종)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

대상 공사

연번	공사명	계약상대자	계약금액(원)	준공검사일	하자담보책임기간	비고
1	회수조펌프 증설관련 수중펌프 제작구매	대진정공	119,412,070	′21. 4. 12.	′21. 4. 12. ~ ′24. 4. 11.	(최종)
2	암사 활성탄지 회수조펌프 증설 기계공사	㈜우현이앤지	257,905,130	′21. 4. 27.	′21. 4. 27. ~ ′24. 4. 26.	(최종)
3	제2오니장 감속기 구매설치	㈜지텍	44,385,000	′21. 5. 17.	′21. 5. 17. ~ ′24. 5. 16.	(최종)
4	암사 방배계통 송수펌프 제작구매	동아기공	871,180,700	′21. 5. 21.	′21. 5. 21. ~ ′24. 5. 20.	(최종)
5	제1정수장 여과지 3,4계열 퇴수밸브 구매	서광공업(주)	393,733,610	′23. 6. 1.	′23. 6. 1. ~ ′24. 5. 31.	(최종)

하자검사 결과

연번	공사명	계약상대자	하자검사일	검사자	하자검사 결과	조치 사항 (하자발생시)	비고
1	회수조펌프 증설관련 수중펌프 제작구매	대진정공	′24. 4. 10.	김규한	이상없음	-
				김성준
				최우석
2	암사 활성탄지 회수조펌프 증설 기계공사	㈜우현이앤지	′24. 4. 25.	김규한	이상없음	-
				김성준
				최우석
3	제2오니장 감속기 구매설치	㈜지텍	′24. 5. 15.	김규한	이상없음	-
				김성준
				최우석
4	암사 방배계통 송수펌프 제작구매	동아기공	′24. 5. 19.	김규한	이상없음	-
				김성준
				최우석
5	제1정수장 여과지 3,4계열 퇴수밸브 구매	서광공업(주)	′24. 5. 30.	김규한	이상없음	-
				김성준
				최우석

행정사항

○ 하자담보책임기간 만료 14일 이내에 별도로 실시하는 최종 하자검사 실시 사항으로,

○ 하자검사(최종) 시행 결과‘이상없음’에 따라 하자보수완료확인서 발급코자 합니다.

붙임  하자검사 조서(최종) 1부.  끝.