아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	관 악 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2024년 6월 중 소방용수시설 점검 계획 보고

1. 2024년 소방재난업무가이드 재난대응과 3항 "소방용수시설 및 비상소화장치 관리" 과 관련입니다.

2. 관악소방서 현장대응단 2024년 5월 중 소방용수시설 점검 계획을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 점검 기간: 2024. 6. 6. ~ 6. 17.

※ 소방용수: 1013개소 (지하790, 지상163, 저수조2, 급수탑1, 비소57)

나. 점검 인원: 현장대응단 진압대 (감독:진압대장, 차량관리주임)

※ 훈련 및 출동 등으로 인해 용수점검 일자, 인원 등이 변경될 수 있음

다. 점검 방법: 당번근무시 출동차량 활용 또는 도보 현지조사(외관 점검)

라. 점검 대상: 공소 4184호 등 1013개소(비상소화장치 57개 포함)

마. 점검 사항: 시설물 위치 파악 및 출수 확인을 통한 정상작동 여부 점검, 소방차량의 진입 여부 및 사용상 장애요인 시정조치 등

바. 조치 사항: 경미한 고장사항은 즉시 시정 및 현장조치 불가대상은 사진촬영 및 위치도 첨부 후 재난관리과 통보, 조사후 119행정정보시스템 결과 입력 철저.

붙임  2024년 6월 중 소방용수시설 정기조사 일정 1부.  끝.

소방교	정민철		진압1대장	이우신		현장안전팀장	김종진		현장대응단장	06/02
代정기연
협조자
시행	현장대응단-3326	(	2024. 6. 2.	)	접수		(		)
우	04383	서울특별시 관악구 관악로 97, 현장대응단	/	fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-801-6119	/전송	02-2187-8114	/	oncer95@seoul.go.kr	/	부분공개(5)