아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	서울물연구원장(먹는물분석과장)
(경유)
제목	북악배수지 염소분산주입시설 주입관련 수질검사 의뢰(6월)

우리사업소 북악배수지 염소분산주입시설 주입과 관련하여 아래와 같이 수질검사를 의뢰하오니, 검사 후 결과를 본부 수질과와 우리사업소로 통보하여 주시기 바랍니다.

○ 검사의뢰: 5개 지점

- 현장제조염소 코니컬 튜브(50mL): 1점

- 주입 전 수도꼭지(1ℓ): 1지점

- 주입 후 수도꼭지(1ℓ): 3지점(불광계통 1 , 홍은계통 1, 백련계통 1)

○ 채수일시: 2024. 6. 3.(월)

○ 검사항목: 4개항목

- 브롬산염, 브롬이온, 염소산염, 클로라이트

붙 임  시료 5점(별도 송부).  끝.

	서부수도사업소장
주무관	김형도		수질팀장	代김형도		행정지원과장	06/03
代이선희
협조자
시행	행정지원과-11872	(	2024. 6. 3.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 중구 장충단로 88(장충로2가), 중부수도사업소 행정지원과 수질팀(2층)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2046	/전송	02-3146-2079	/	ysenv710@seoul.go.kr	/	대시민공개