문서번호	보존서비스과-1355
결재일자	2024. 6. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		보존서비스과장	서울기록원장
원혜정		유숙현	06/03
			고경희
협조

서울기록원 서고 온습도계 교정 계획

2024.  6.

서울기록원

(보존서비스과)

서울기록원 서고 온습도계 교정 계획

************************************************

보존서고에 설치된 자기 온습도 기록계에 대한 주기적인 교정을 통해 서고 온습도 관리 및 기록물 보존환경 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진 개요

□ 관련 근거

ㅇ 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제60조

ㅇ 국가기술표준원 고시 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」

ㅇ 서울기록원 보존서고 운영 관리 계획(보존서비스과-1037호, ’24.5.3.)

□ 추진 배경

ㅇ 자기 온습도 기록계 구매 설치(‘19.2월) 이후 기기 교정 이력이 없고, 온습도계의 상시 사용에 따른 기기 노후화로 오차값 발생 우려

ㅇ 안정적인 보존환경 유지 및 온습도 관리를 위해 국가공인 교정기관을 통한 주기적(연1회) 교정 작업 필요

□ 온습도계 운영 현황

제품명	제조사 및 모델명	수량	비고
자기 온습도 기록계	ISUZU, TH-27R-MN7	13개	서고(12개) 및 온도적응실(1개)

*******************************************

Ⅱ		추진 계획

□ 추진 기간 :‘24. 6월 중

※ ’24.7.1기준 교정수수료 인상 및 디지털 온습도계 교정시기 고려하여 상반기 시행

□ 추진 대상 : 자기 온습도 기록계 13개

□ 추진 방법 : 국가공인인증 교정기관 위탁 시행

□ 추진 내용

ㅇ 교정 대상 온습도계 동작상태 확인

ㅇ 교정 대상 온습도계 수거 및 국가교정공인기관으로 이동

ㅇ 국가 교정공인기관의 표준장비 기준값과 비교 등 교정작업 수행

ㅇ 교정 성적서 발급 및 온습도계 회수

ㅇ 서고 측정위치에 부착하여 정상동작 확인

※ 허용 기준을 벗어난 장비의 경우 별도 조정작업 실시 등 조치사항 검토

Ⅲ		소요 예산

□ 소요예산 : ********************

□ 산출내역 -〔붙임〕산출기초조사서 및 견적서 참고

구분	단가	수량	소계
********	*******	***	**********
*****			********
***			**********

※ 조정 및 수리작업 발생 시 추가 비용 발생

※ 〔참고〕공인교정기관 교정 수수료 - 한국계량측정협회(www.kasto.or.kr)

구분	단가	수량	금액	비고
자기온습도기록계	121,000원	13개	1,573,000원	부가세 포함

□ 예산과목

ㅇ 서울기록원 운영지원과, 기록관리 강화, 기록관리 인프라구축운영,

서울기록원 기록수집보존관리, 사무관리비

Ⅳ		향후 계획

□ 자기 온습도 기록계 정기 교정작업 실시 : 2025. 6.

※ 「국가표준기본법」및「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따라 교정주기 1년 권고

붙임 1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 2부. 끝.