문서번호	행정관리과-6198
결재일자	2024. 6. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	뚝도아리수정수센터소장
김대원		박세중	06/03
			서한호
협조	정수시설과장		임영준
	정수과장		김민섭

- 북한 오물 풍선 살포 등 -

비상 상황발생 시 조치요령

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 06. 03. (월)

뚝도아리수정수센터

- 북한 오물 풍선 살포 등 -

비상 상황발생 시 조치요령

소장 :서한호☎3146-5501 행정관리과장 :박세중☎5510 방호팀장 : 김대원☎5524

□ 개  요

① 테러경보 상향조정 관련 경계 강화(서울시 및 본부 / 5.31)

② 시장단 회의시 - 정수장 보안 및 신고체계 강화(시장 / 6.2)

③ 북한 “오물 풍선”살포에 따른 비상 대응체계 구축

* 위와 관련 경계 및 대응에 만전을 기할 것(소장 지시 / 6.3)

□ 주요 행동요령

◯ 근무체계 : 주요 출입구 및 중앙제어실 24시간 근무철저

◯ 경계근무 및 안전 순찰 철저

• 공공안전관 : 일일 4회 이상 내부순찰 및 CCTV 상시 모니터링

• 전 직원 : 순찰 시 주의 관찰 철저 및 이상 물체 발견 시 신속 보고

◯ 보고체계 확립

• 평일 근무시간 이상 물체 발견 시

① 현장보존 및 즉각 보고 실시

② 보고체계

이상 물체 발견	⇨	정수과/방호팀 (접수/현장 확인/보고)	⇨	기관장 (접수/확인, 지침 하달)	⇨	유관기관 전파 (본부 생산부, 군 및 경찰 등)	⇨	후속 조치 (종결)
		5584 / 5524		3146-5501		3146-1311

• 평일 일과시간 이후 및 주말, 휴일 이상 물체 발견 시

① 현장보존 및 즉각 보고 실시

② 보고체계

이상 물체 발견	⇨	정문 통보 (접수/현장 확인/보고)	⇨	제어실 통보 (접수/현장 확인/보고)	⇨	기관장 (접수/확인, 지침 하달)	⇨	유관기관 전파 (본부 당직실, 군 및 경찰 등)	⇨	후속 조치 (종결)
		3146-5590		3146-5553		3146-5501		3146-1590~3

ⓐ 공공안전관 조장 : 제어실 보고, 행정관리과장, 방호팀장에게 보고

ⓑ 제어실 생산팀장 : 소장보고 및 지침 확인 후 본부 당직실 보고, 센터 통제

* 필요 시 센터 주요직위자 비상 발령 소집

□ 세부 상황 대비 행동요령

◯ 취수장

• 취수구 주변 미상의 물체 살포 시

구분	내용	평일 근무시간	평일 야간, 주말, 휴일
①	근무자 즉각 보고	정수과장 보고(5540)	제어실 생산팀장 보고(5553)
	시스템 확인, 취수 중단 여부 등 각종 상황 확인 및 보고
②	1차 접수/2차 보고	정수과장 / 생산팀장 ⇨ 소장 보고(5501)
③	3차 보고	정수과 팀장 ⇨ 본부 생산부(1313)	제어실 생산팀장 ⇨ 본부 당직실(1590~3)
④	유관기관 전파	방호팀장 ⇨ 군부대 신고(031-595-9226) 정수과 팀장 ⇨ 한강유역 환경청(031-790-2474)

* 1차 접수 직원 : 소장 지침 확인 후 주요직위자 카톡방 공유 조치

• 취수장 내 미상의 물체 살포 또는 거수자 출현 시

구분	내용		평일 근무시간	평일 야간, 주말, 휴일
①	근무자 즉각 보고	물체	정수과장 보고(5540)	제어실 생산팀장 보고(5553)
		거수자	방호팀장 보고(5524)	청경조장 보고(5590)
	각종 상황 확인 및 보고
②	1차 접수/2차 보고		물체살포(정수과장 / 생산팀장) / 거수자(방호팀장 / 생산팀장) ⇨ 소장 보고(5501)
③	3차 보고		정수과 팀장 / 방호팀장 ⇨ 본부 생산부(1313)	제어실 생산팀장 / 청경 조장 ⇨ 본부 당직실(1590~3)
④	유관기관 전파		근무자 및 제어실 팀장, 방호팀장(청경조장) ⇨ 군부대 신고(031-595-9226), 경찰서 신고(2286-0230) 기타 필요시 지침에 의거 신고 실시

* 1차 접수 직원 : 소장 지침 확인 후 주요직위자 카톡방 공유 조치

□ 세부 상황 대비 행동요령(계속)

◯ 정수장

• 착수정 미상의 물체 살포 시

구분	내용	평일 근무시간	평일 야간, 주말, 휴일
①	근무자 즉각 보고	정수과장 보고(5540)	제어실 생산팀장 보고(5553)
	시스템 확인, 즉각 물 생산 중단 등 각종 상황 확인 및 보고
②	1차 접수/2차 보고	정수과장 / 생산팀장 ⇨ 소장 보고(5501)
③	3차 보고	정수과 팀장 ⇨ 본부 생산부(1313)	제어실 생산팀장 ⇨ 본부 당직실(1590~3)
④	유관기관 전파	방호팀장(청경조장) ⇨ 군부대 신고(031-595-9226) 정수과 팀장(생산팀장) ⇨ 한강유역 환경청(031-790-2474)

* 1차 접수 직원 : 소장 지침 확인 후 주요직위자 카톡방 공유 조치

* 필요시 화학부대(573-1742) 및 성동소방서(457-0119) 신고

• 응집 및 침전지 내 미상의 물체 살포 시

구분	내용	평일 근무시간	평일 야간, 주말, 휴일
①	근무자 즉각 보고	정수과장 보고(5540)	제어실 생산팀장 보고(5553)
	시스템 확인, 해당 지 물 생산 중단 등 각종 상황 확인 및 보고
②	1차 접수/2차 보고	정수과장 / 생산팀장 ⇨ 소장 보고(5501)
③	3차 보고	정수과 팀장 ⇨ 본부 생산부(1313)	제어실 생산팀장 ⇨ 본부 당직실(1590~3)
④	유관기관 전파	방호팀장(청경조장) ⇨ 군부대 신고(031-595-9226) 정수과 팀장(생산팀장) ⇨ 한강유역 환경청(031-790-2474)

* 1차 접수 직원 : 소장 지침 확인 후 주요직위자 카톡방 공유 조치

* 필요시 화학부대(573-1742) 및 성동소방서(457-0119) 신고

• 정수장 내 미상의 물체 살포 또는 거수자 출현 시

구분	내용		평일 근무시간	평일 야간, 주말, 휴일
①	근무자 즉각 보고	물체	정수과장 보고(5540)	제어실 생산팀장 보고(5553)
		거수자	방호팀장 보고(5524)	청경조장 보고(5590)
	각종 상황 확인 및 보고
②	1차 접수/2차 보고		물체살포(정수과장 / 생산팀장) / 거수자(방호팀장 / 생산팀장) ⇨ 소장 보고(5501)
③	3차 보고		정수과 팀장 / 방호팀장 ⇨ 본부 생산부(1313)	제어실 생산팀장 / 청경 조장 ⇨ 본부 당직실(1590~3)
④	유관기관 전파		근무자 및 제어실 팀장, 방호팀장(청경조장) ⇨ 군부대 신고(031-595-9226), 경찰서 신고(2286-0230)

* 1차 접수 직원 : 소장 지침 확인 후 주요직위자 카톡방 공유 조치

□ 주요직위자 및 유관기관 연락처

센터 주요직위자		상급 및 유관기관
소장	5501 / *************	시청 당직실	2133-0001
행정관리과장	5510 / *************	시청 상황실(초기대응반)	2133-0120~1
정수과장	5540 / *************	시청 비상기획관실 담당	2133-4523
정수시설과장	5570 / *************	본부 생산부 담당	3146-1313
행정팀장	5511 / *************	본부 수질과	3146-1321
정수과 팀장	5584 / *************	본부 상황실(당직실)	3146-1590~3
시설과 팀장	5575 / *************	국가정보원	콜센터 111
방호팀장	5524 / *************	성동 경찰서	2286-0230
생산팀장 A	5553 / *************	성동 경찰서 경비작전	2286-0258
생산팀장 B	5553 / *************	서울숲 지구대	464-0113
생산팀장 C	5553 / *************	성동 소방서	2622-1777
생산팀장 D	5553 / *************	성동 보건소	2290-7000
청경조장 A	5590 / *************	221여단 지통실	031-535-9226
청경조장 B	5590 / *************	성수 1-1동대	462-9113
청경조장 C	5590 / *************	23화생방 부대	2008-6420
청경조장 D	5590 / *************	한강유역 관리청	031-790-2474