문서번호	정수시설과-1876
결재일자	2024. 6. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수시설과장	강북아리수정수센터소장
이은주	손영일	代손영일	06/03
			윤준성
협 조
	행정관리과장		정종철
	정수과장		하은경
	원수관리과장		박철호

서울시 가상발전소(전력수요관리) 하계감축시험 실시 계획

2024. 6.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

서울시 가상발전소(전력수요관리)

하계감축시험 실시 계획

강북아리수정수센터소장 : 윤준성☎3146-5801 정수시설과장 : 최병희☎5870 담당 : 이은주☎5872

전력감축 및 수익창출을 위해 시행중인 전력거래소 수요반응제도(서울시 가상발전소) 하계감축시험 실시 계획을 보고드림

Ⅰ		추진근거

□ 전기사업법 제31조(전력거래), 제43조(전력시장 운영규칙)

□ 전력시장 운영규칙 제12장 3절

- 수요반응제도에 참여중인 자원을 대상으로 등록 및 감축시험 시행

Ⅱ		개 요

□ 서울시 가상발전소 운영개요

ㅇ 사업내용

- 국가 전력난 대비 전기 절약을 위해 전기 생산의 효과를 가지는 가상의 발전소 역할을 시행

- 전력거래운영 수익금은 서울시 기후변화 기금으로 편입

ㅇ 총괄담당: 서울특별시 기후환경본부 녹색에너지과

ㅇ 시행주체: 한국전력거래소(운영사업자: 에넬엑스코리아 유한회사)

ㅇ 사업대상: 서울시 소유의 시설 총 23개소(7,100kW)

- 총 23개소 중 아리수정수센터 6개소(3,235kW) 대상

정수센터	강북	광암	구의	뚝도	암사	영등포
등록용량(kW)	1,200	40	150	370	1,025	450

□ '23년 강북아리수정수센터 실적

구분	등록용량(kW)	총 감축량 (kWh)	평균 이행률 ('23년 감축시험 총 3회 실시)
강북통합취수장	400	2,093	116%
강북아리수정수센터	800	5,510	145%

Ⅲ		실시계획

□ 대    상: 강북통합취수장, 강북아리수정수센터

□ 담 당 자

ㅇ 사업담장자: 정수시설과 이은주

ㅇ 운전담당자: 제어실 A,B,C,D조 팀장

□ 시험기간

ㅇ 감축시험: *************************************

ㅇ 재 시 험: *************************************

□ 시험시간: 발령 시간으로부터 1~4시간 실시

※ 평일 9~20시 사이 발령, 주중 12~13시 및 토·일요일, 공휴일 제외

□ 감 축 량: 감축시험 발령시간대 평균 전력사용량-등록용량

※ 감축량은 감축시험 주간 매일 별도 공지 예정

□ 등록용량: 1,200kW

구분	강북통합취수장	강북아리수정수센터
등록용량(kW)	400	800

□ 합격기준: 평균 감축이행률 97% 이상

※ 전력시장운영규칙 제12.3.2.1조에 따라 감축시험 불합격 시 재시험 실시

Ⅳ		행정사항

□ 전력거래소의 전력감축 발령시 전력감축 조치 시행.  끝.