아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 서 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년도 공기호흡기 용기 위생검사 계획 알림

1. 관련근거

가. 巿안전지원과-4277(2024.2.23.)호 "2024년도 공기호흡기 용기 위생검사 계획 알림"

나. 소방장비관리법 시행령 제28조, 소방장비 관리업무 처리기준 제15조 6항【별표7】

2. 2024년 강서소방서 공기호흡기 용기 위생검사 계획을 다음과 같이 알려 드리니 이행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검사기간 : 2024. 6. 10.(월) ~ 6. 20.(목)

나. 검사장소 : 동작소방서 호흡보호장비 정비실

다. 검사방법 : 각 부서별 시행【소방장비관리시스템 관용차(8호) 배차 신청 후 사용】

부서명	진압대 (1)	진압대 (2)	구조대	개화	마곡	발산	방화	화곡
수량	56	53	49	53	51	60	59	56
일자	6.10.	6.11.	6.12.	6.13.	6.14.	6.17.	6.18.	6.20.

1) 검사일 오전 09:30분까지 동작 호흡보호정비실 입고 조치

2) 공기호흡기 용기 잔압 제거, 정비가 필요한 용기는 표시

용기 입고 (센터)		용기세척 및 건조 (강동호흡실)		내시경 검사 등 (강동호흡실)		용기 출고 (센터)
센터별 입고		용기세척 및 건조		내시경 검사		출고후 시스템 입력

라. 위생검사 대상 : 437개(용기목록: 붙임3 참조)

마. 검사절차

3. 행정사항

가. 위생검사 후 3일 이내 119행정정보시스템/장비관리/용기관리 결과 입력 철저

나. 위생검사 결과 사용할 수 없는 경우 불용 후 폐기 처분(호흡보호장비실 보관)

붙임 1. 2024년도 공기호흡기 용기 위생검사 계획 1부.

2. 위생검사 실시 결과 장비시스템 입력 방법 1부.

3. 위생검사 일정(강서소방서) 1부.

4. 2024년 공기호흡기 용기 보유 현황(최종) 1부.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	현장대응단장, 화곡119안전센터장, 발산119안전센터장, 방화119안전센터장, 개화119안전센터장, 마곡119안전센터장
소방장	반지현		장비회계팀장	정석웅		소방행정과장	06/03
조철수
협조자
시행	소방행정과-5686	(	2024. 6. 3.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 소방행정과	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5022	/전송	02-3662-0590	/	qkswl3090@seoul.go.kr	/	부분공개(7)