문서번호	급수운영과-8581
결재일자	2024. 6. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
유성원	김종섭	06/03
		代양재덕

구경 축소 계량기 구경 복원 시행 계획 보고

(풍납동 496-5외 1필지)

2024.  06.

강동수도사업소

(급수운영과)

풍납동 496-5 외 1 필지 급수 협의 중 과거 방침에 의해 구경 축소된 계량기가 확인되어 「서울시 수도 조례 시행규칙」에 부합하는 구경으로 복원하고자 함.

□ 추진 근거

[관련 법률]

ㅇ「서울시 수도 조례」제14조 급수공사의 직권 시행

ㅇ「서울시 수도 조례」제16조2항

② 시장은 설치된 수도계량기의 구경이 수돗물 사용량에 적합하지 아니하다고 판단되는 경우에는 계량기의 구경을 변경할 수 있다.

<개정 2021.9.30.>

ㅇ「서울시 수도 조례 시행규칙」제14조 인입급수관의 구경

[관련 근거]

ㅇ 구경축소 민원관련 업무처리: 상수도사업본부 경영-777(2003. 9. 29.)호

□ 계량기 설치 일반현황

ㅇ 위 치: 송파구 풍납동 496-5 외 1필지

ㅇ 계량기 구경 및 인입관 현황

- 계량기 구경: 32mm, 인입관 관경 50mm

ㅇ 계량기 기물 변동 내역

기물번호	설치일	철거일	구경
***********	**********	**********	*****
***********	**********	**********	*******
************	**********	**********	*****
************	**********	**********	*******

□ 보고 내용

*************************************************************************************************************************************************************************************************

************************************************************************************************************************************************************************************************

*************************************************************************

□ 조치 계획

ㅇ 2024년 6월 중 연간단가 업체에 작업 지시하여 수도 계량기 구경 50mm로 복원 시행.

붙임  1. 급수 협의 진행 현황 1부.

2. 구경 축소 민원 업무 처리 공문 1부.

3. 실제 공사비 내역서 1부.  끝.