아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	취수장 전기설비 월간 안전점검 결과보고(5월)

1. 2024년 전기설비 안전관리 추진계획에 의거 취수장 내 전기설비에 대한 점검을

실시하고 결과를 보고 함.

□ 관견근거

○ 전기사업법 제22조제6항 및 같은 법 시행규칙 제30조제3항

- 전기안전관리자의 직무에 관한 고시

□ 점검개요

○ 점검기간 : '24.5.29~30

○ 점검구분 : 월간점검

구 분	변압기용량	전압(1차/2차)	비 고
취수장 MAIN	5,000KVA	22,900V / 6,600V	※ 특이사항 없음
구내용	300KVA	6,600V / 380,220V

○ 점 검 자 : 전기안전관리자 전윤호

□ 시설물 현황

붙임 1. 열화상측정사진 1부.

2. 전기설비 월간점검표 1부.

3. 비상발전기 월간점검표 1부.

4. 태양광발전설비 월간점검표 1부.  끝.

주무관	전윤호		정수시설과장	06/04
김영준
협조자	주무관	김정현		주무관	김태환
시행	정수시설과-6050	(	2024. 6. 4.	)	접수		(		)
우	05505	서울특별시 송파구 올림픽로41길 108 (풍납동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4033	/전송	02-3146-5604	/	yh79@seoul.go.kr	/	부분공개(5)