복합가스 탐지기 고장발생 보고
문서번호	상암119안전센터-1755	결재	소방장	진압3대장	119안전센터장
등록일자	2024. 6. 4.
			이승래	피광수	06/04
수 신	재난관리과장
접수번호					고금협

장비명(건명)	복합가스 탐지기 (LUMIDOR MINIMACX X4)		관리부서	상암119안전센터
고 장 일 시	6. 4.(화) 08:40 교대 점검시		장 소	상암119안전센터 차고내
조 치 사 항	업체 점검을 통한 수리 예정
원인 및 상태	오동작으로 인한 센서 불량 추정
담당자 의견	업체 수리 필요
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보고일	고장내역	담당자			비 고
위 고장 상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2024년 6월 4일 장비담당자 계급 소방장 성명 이승래