문서번호	급수운영과-9986
결재일자	2024. 6. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김윤빈		박상열	06/04
			채재일
협조
	주무관		이훈섭

단수 계획 보고

(서대문구 홍제동 일대)

2024. 06.

서부수도사업소

(급수운영과)

단수 계획 보고

서대문구 관내 장기사용 배급수관 정비공사 중 단수작업 승인 요청에 따른 조치계획을 아래와 같이 보고 드림

□ 공사현황

❍ 공 사 명: 2023년 서대문구 관내 상수도공사(장기계속)

❍ 공사위치: **********************

❍ 공사일시: 2024. 06. 04.(화) ~ 2024. 06. 05.(수)(22:00 ~ 익일 06:00)

❍ 공사개요: *****************************

❍ 시공업체: (주)운악건설 대표 ***

❍ 위 치 도

*****************************

□ 단수 추진계획

❍ 단수지역: ******************

❍ 단수세대: *****

**********************************

*******************

❍ 단수일시: 2024. 06. 04.(화) 22:00~06:00
2024. 06. 05.(수) 22:00~06:00

❍ 단수 시간: 약 3시간

- 기존관 절단 및 부설(1시간) + 밸브 설치(1시간 30분) + 세척 및 통수(30분)

- 밸브 개폐시 유속변화가 최소화 되도록 천천히 조절

- 공사 완료 후 충분한 관세척(소화전 이용) 및 수질검사 실시

- 통수 후 주변 수질상태 모니터링

❍ 기타사항

- 각 가정에 단수안내문 배포 및 GIS 단수지역 등록

- 공사용 자재 및 장비 사전 점검

- 교통정리원 공사장 전후 배치

- 공사 안내간판 및 라바콘 설치

❍ 상기 추진계획에 의거 『2023년 서대문구 관내 상수도공사』 계약업체인 (주)운악건설 대표 ***에게 작업지시하여 공사에 만전을 기하고자 하며, 시공물량은 추후 정산시 반영코자 함.

붙임  단수계획서 및 안내문 1부.  끝.