아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	성 동 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방장비 고장발생 알림(이동식 발전기)

1. 관련근거

가. 소방장비관리법 시행규칙 제19조(고장 및 사고발생의 보고)

나. 소방행정과-966(2024.1.26.)호「2024년 소방장비 관리·운용 기본계획」

2. 성동소방서 현장대응단에서 운용 중인 이동식 발전기의 고장발생을 알려드리니 조치하여주시기 바랍니다.

가. 품    명: 야마하 이동식발전기 EF2000iS

나. 일    시: 2024. 6. 4.(화) 11:30경

다. 고장내용: 이동식 발전기 시동 불량(안 걸림)

붙임  고장발생보고서(공기 호흡기용 용기 안전충전함) 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
소방장	김민식		진압3대장	이동헌		지휘3팀장	장형		현장대응단장	06/04
나종성
협조자
시행	현장대응단-3194	(	2024. 6. 4.	)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331, 성동소방서 3층 예방과 (행당동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong
전화	02********1	/전송	02-2622-1679	/	tenacious@seoul.go.kr	/	부분공개(7)