아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	뚝도아리수정수센터
수신	서울아리수본부장(수질과장)
(경유)
제목	노고산 배수지 잔류염소 관리목표값 변경 알림

1. 수질과-2113(2020.2.21.)호『수돗물 잔류염소 균등분배 자동제어 시스템 구축 및 운영 계획』및 총무과-14785(2023.9.19.)호『2024년 상수도 자체 경영실적 평가 계획 알림』관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리센터 노고산 배수지 잔류염소 목표값이 "2024년 1월 1일부터 아래 나.와 같이 변경하여 운영되고 있음을 알려드립니다.

-  아   래   -

가. (기존) 잔류염소 관리지점 및 계절별 관리목표

잔류염소 조절지점		잔류염소 관리지점		잔류염소 관리지점 (계절별 목표잔류염소 농도(mg/L)
사업소	조절지점	사업소	관리지점	봄	여름	가을	겨울철
뚝도 정수	송수	서부 수도	노고산 배수지	0.22	0.22	0.22	0.22

나. (변경) 잔류염소 관리지점 및 계절별 관리목표(2024.1.1 ~ 현재)

잔류염소 조절지점		잔류염소 관리지점		잔류염소 관리지점 (계절별 목표잔류염소 농도(mg/L)
사업소	조절지점	사업소	관리지점	봄	여름	가을	겨울철
뚝도 정수	송수	서부 수도	노고산 배수지	0.30	0.30	0.30	0.30

※ 추후 수온변화에 따른 배수지 잔류염소 목표값 변경 필요시 별도 공문 시행(알림)

붙임  1. 2024년 노고산 배수지 잔류염소(일평균_waternow) 1부. 끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	이준호		정수과장	김민섭		뚝도아리수정수센터소장	06/04
서한호
협조자	주무관	윤좌헌		주무관	장신요		주무관	김광묵
시행	정수과-5458	(	2024. 6. 4.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27, 뚝도아리수정수센터 정수과 (성수동1가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5550	/전송	02-3146-5509	/	jhek01@seoul.go.kr	/	부분공개(5)