아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	은평구청장(건축과장)
(경유)
제목	사용승인(신축) 신청에 따른 협의 회신(은평구 진관동)

1. 은평구청 건축과-121908(24.05.27.)호와 관련입니다.

2. 사용승인 신청에 따른 상수도공사 완료여부에 대하여 수도법 제38조 및 서울특별시 수도조례 제6조와 제14조 규정에 의거 은평구 ******************으로 적정구경 수도계량기 급수 공급중임을 통보합니다.

3. 건축물의 사용승인(신축) 전 신축건물의 용도, 연면적에 따른 적정구경의 수도계량기가 설치 되어야 함을 알려드립니다.

4. 서울특별시 수도조례 제40조(급수설비의 관리책임 등)와 관련하여 대지경계선 안의 급수설비 관리는 수도사용자 책임으로 하고 있습니다.

5. 수도계량기 설치 장소에 수도사용 검침 및 수도계량기 교체 등 유지관리에 방해가 되는 물건을 쌓아 두거나 공작물 설치 등의 행위를 하여서는 안되며 급수설비의 관리의무를 게을리 하여 발생한 손해는 수도사용자 등의 책임사항임을 알려드립니다.

급수공사위치	건축주	인입구경	적정여부
************** ******	********	********	**

끝.

	서부수도사업소장
주무관	강철운		시설관리팀장	김용섭		시설관리과장	06/04
代신동철
협조자
시행	시설관리과-9272	(	2024. 6. 4.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, (홍제동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3691	/전송	02-3146-3739	/	kcwkj7@seoul.go.kr	/	부분공개(6)