아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	홍보관 승강기 수리

홍보관 승강기를 아래와 같이 수리하고자합니다.

	홍보관 승강기 TNP보드 수동조작 스위치 불량으로 인한 교체 필요

1. 건    명 : 홍보관 승강기 수리

2. 수리사항 : 홍보관 승강기 TNP보드 교체

3. 소요금액 : 금1,800,000원(금일백팔십만원)

4. 결재방법 : 채주청구에 의거 지정계좌에 입금

5. 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정운영 효율화 및 직원만족도제고, 청사유지관리, 일반운영비, 공공운영비(정수비), 안전조치비(시민재해)

6. 산출내역 : 붙임 「산출기초조사서」 참조

7. 구매업체 :****************************

************************************

붙임 산출기초조사서, 견적서 및 타견적서 각 1부.  끝.[추산필#13845]

주무관	김장군		주무관	박소현		행정관리과장	전결 06/05
김성수
협조자
시행	행정관리과-7235	(	2024. 6. 5.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5614	/전송	02-3146-5604	/	rlawkdrns9@seoul.go.kr	/	부분공개(5)