문서번호	행정지원과-11750
결재일자	2024. 6. 5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장
이상욱	代김은희	06/05
		홍기관
협 조

청사 노후 방송장비 교체 작업 계획

2024. 6.

남부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

청사 노후 방송장비 교체 작업 계획

행정지원과장 : 홍기관☎3146-4410  행정관리팀장 : 정선이☎4456  담당 : 이상욱☎4416

청사 내 노후 방송설비 고장으로 관련 장비 교체 및 통신 라인 선 보수 등을 시행하여 방송 품질 개선 및 원활한 청사 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 추진배경 및 방향

ㅇ 장기간 관리 미흡으로 방송설비 중 파워 앰프 고장

- 위험 상황 발생 시 방송 불가로 즉각 대처 불가

ㅇ 노후된 파워 앰프 전면 교체 및 통신 라인 선 보수

※ ’12년식으로 추정(디지털식은 잦은 고장으로 아날로그식으로 교체)

□ 개    요

ㅇ 작 업 명 : 청사 노후 방송설비 교체 작업

ㅇ 작업대상 : 행정관리팀 내 방송설비(파워 앰프)

ㅇ 작업일자 : ’24. 06. 11. (화)

□ 추진계획

대 상	DPA-8036 파워 앰프
위 치	본관 2층 행정관리팀 사무실 내
증 상	- 전기 공급은 이상 없으며, 파워 앰프 자체 고장으로 작동 불가 - 파워 앰프 내 먼지 존치
관련사진

ㅇ 업 체 명 : *******************

- 주    소 : **********************

ㅇ 소요예산 : ************************

- 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고,

청사 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(일반관리비)

ㅇ 지출방법 : 전자세금계산서 발행 후 채주 계좌에 입금

********************

붙임  견적서 1부.  끝.