문서번호	정수시설과-5718
결재일자	2024. 6. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장
이경태	오광준	06/05
		代오광준
협 조

밀폐공간작업 사전 허가 보고(6. 4)

2024.06.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

밀폐공간작업 사전 허가 보고(6. 4)

정수시설과장 :이기철☎3146-5770 안전관리팀장 : 오광준☎5775 담당 : 이경태☎5763

센터내 밀폐공간으로 지정된 공동구, 활성탄흡착지 내 위험성평가에 따른 밀폐공간 작업 사전허가를 보고 드림.

□ 관련근거

ㅇ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제10장(밀폐공간 작업으로 인한 건강장해의 예방)

□ 관련사항

ㅇ 작업명 : '24년 위험성평가 위탁 용역

- 작업장소 :***************************************

- 작업시간 : 2024년 6월 4일 10:00 ~ 12:00

- 신 청 인 : *********

ㅇ 허가내용

- 작업전 산소(20%), 유해가스(0%) 농도 주기적 측정하여 작업 시행

- 안전보건조치사항 준수하여 시설물 위험성평가 시행

□ 조치사항

ㅇ 허가서 확인항목 사항과 현장 일치 여부 확인

ㅇ 산소 및 유해가스 측정 및 밀폐공간 주의사항 숙지 등

붙임 : 밀폐공간 작업허가서 1부.  끝.