아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	한강지역 다중이용시설 화재안전조사 등 계획

1. 市, 예방과-12674(2024.5.31.)호『한강지역 다중이용시설 화재안전조사 등 추진 계획 알림』과 관련입니다.

2. 여름 행락철 대비 시민의 이용이 많은 한강지역 다중이용시설 등의 선제적 화재안전관리 강화를 위한 화재안전조사 등 추진 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2024. 6. 12.(수) ~ 6. 26.(수)

나. 조사대상 : 20개소

다. 조 사 반 : 화재안전조사 4조 8명

라. 조사방법 :「화재예방법 시행령」제7조(제1호 ~ 제4호, 제7호·제9호·제12호·제13호·제15호)

마. 중점 추진내용

(화재안전조사) 특정소방대상물 및 다중이용업소 등 소방안전관리 실태 집중 확인

- 소방시설 및 피난·방화시설 등 유지관리 및 소량 위험물 등 저장·취급 준수 여부

(안전컨설팅) 수상시설물, 건축물(공작물), 유람선, 매점 등 안전관리 중점 지도

- 대상별 화재예방 및 화재 등 재난 시 부유식 구조물 등의 피난유도 대피방안 지도 등

※ 유도등(통로, 피난구) 적정 위치 설치 등 시인성 개선 및 피난대피 유도 전담자 지정 운영

(실태조사) 다중이용업소 등 입점, 휴·폐업 및 소방시설 설치 현황 정보

- 신규 입점, 폐업 등 다중이용시설 정보 및 기존 현황자료 수정 등 현행화

3. 행정사항

가. 화재안전조사 등 현장 방문 시 대상처 관계인에게 “조사사유 및 조사범위” 등 사전 안내하여 주시고,

나. 위법사항은 적법 절차에 따라 과태료 부과처분, 행정명령 등 조치(위법 현장 증빙사진 촬영 필수)하여 주시고,

다. 조사 종료 후 결과보고는『화재안전조사 세부조사표』내부결재하고, 붙임1에 점검결과 작성 및 현황 최신화하여 점검사진(대상별 2매)과 함께 2024. 6. 27.(목)까지 검사계획 메일로 제출.

붙임  한강지역 다중이용시설 등 현황 1부.  끝.

조사관	정보상		검사지도팀장	김종기		예방과장	06/05
김병춘
협조자
시행	예방과-10103	(	2024. 6. 5.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, 3층 예방과 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7081	/전송	02-2187-8192	/	bosang17@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)