문서번호	시설관리과-10923
결재일자	2024. 6. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
정경준		황영배	06/05
			代김대용
협 조

2024년 상반기 기전시설물 하자검사 계획

2024. 6.

동부수도사업소

시설관리과

2024년 상반기 기전시설물 하자검사 계획

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의거 하자검사 대상 기전시설물에 대한 2024년 상반기 하자검사 계획을 보고 드림.

1		관 련 근 거

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자   검사), 같은법 시행규칙 제69조(하자검사)

- 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기 하자검사 실시

- 하자검사 후 하자검사조서 작성(계약금액 3천만원 이하는 조서 생략)

- 하자담보책임기간 만료 14일 전부터 만료일까지 최종검사 별도 실시

구 분		최종검사	정기검사	계	비 고
		1	24	25
공 사	■ 기기 설치 ■ 설비 유지보수	0	9	9
물 품 (제조·구매)	■ 전동구동장치 ■ 모터펌프 ■ 설비 개량 등	1	15	16

2		내 용

ㅇ 검사기간 : 2024. 6. 5. ~ 6. 21.(17일간)

ㅇ 검사대상 : 25건

ㅇ 조서작성 : 14건

ㅇ 검 사 자 : 기전팀 기계, 전기 분야 담당자

ㅇ 검사내용 : 시설물 기능 정상 작동 여부, 외관 파손·변형 여부

ㅇ 조치계획

- 경미한 하자는 제조사에 요청하여 즉각 조치

- 중대한 하자는 조치 계획서 별도 작성

3		행 정 사 항

ㅇ 하자(상반기)검사조서 및 하자보수관리부 작성하여 검사결과 보고

붙 임  1. 하자보수 관리부(2024년 상반기) 1부.

2. 하자검사조서(양식) 1부.  끝.