문서번호	급수운영과-10139
결재일자	2024. 6. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
윤성욱	신정우	전결 06/05
		채재일

누수 피해 관련 조치계획 보고

(망원한강공원)

2024. 6.

서부수도사업소

(급수운영과)

누수 피해 관련 조치계획 보고

(망원한강공원)

급수운영과장 : 채재일☎3146-3640 급수관리팀장 : 신정우☎3649 담당 : 윤성욱☎3684

마포구 ************************* 하부에서 지속적인 상수도관(D=700㎜)누수로 인한 지반 침하에 따른 시설물 피해배상 관련하여 현장조사 후 조치계획을 보고 드림

□ 누수 현황

ㅇ 위    치 : *************

ㅇ 누수일시 : 2024. 5. 28.(화) 14:07

ㅇ 누수부위 : D700mm(1995, SP)

ㅇ 복구현황

- 1차) 5. 31.(금) : 클램프 접합

- 2차) 6. 01.(토) : 클램프 접합(1차 복구 인근 지점 추가 누수)

□ 피해발생 현황

ㅇ 피 해 자 : *********************

ㅇ 피해내용 : *************** 하부에 매설되어 있는 D700㎜ 상수도관 누수로 인해 지반침하를 유발하여 시설물 손괴가 발생함

ㅇ 위치도 및 현장사진

******

□ 행정사항

ㅇ 상기와 같이 상수도관 누수로 발생된 피해에 대하여 지방자치단체 영조물 배상공제 단체인 *********에 보험사고 접수하여 처리코자하며, 피해배상 업무를 진행하고자 함.

붙임  1. 누수복구 완료보고서 1부.

2. 보험접수양식 1부.  끝.