문서번호	급수운영과-11249
결재일자	2024. 6. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
유경태	강무진	06/05
		신근호
협 조

단수작업 계획 보고

(2024년 중곡동 외 1개동 장기사용 배급수관 정비공사(5-1구간))

2024. 6.

동부수도사업소

(급수운영과)

단수작업 계획 보고

2024년 중곡동 외 1개동 장기사용 배급수관 정비공사(5-1구간) 시행 시 단수로 인한

시민불편을 최소화하고 공사를 차질 없이 시행하기 위하여 단수계획을 수립 시행하고자 함.

□ 공사 현황

○ 공 사 명: ******************************

○ 공사위치: ******************

○ 공사개요: **************

○ 공사기간: *****************************************

○ 시 공 사: ***************

□ 단수작업 계획

연번	단수 위치	단수예정일	단수세대	비고
*	******* **************** *****	************************* *******************	****
*	******* **************** *****	************************* *******************	****
*	******* ****************	************************* *************	*****
*	******* ***************	************************* *************	*****

□ 단수 홍보계획

○ 단수안내 유관기관 홍보 및 협조요청(동부수도사업소)

- 지역유선방송 및 지역신문

- 관할구청 및 동사무소

○ 단수안내문 배포 및 부착(시공업체)

- 단수지역에 안내문을 제작하여 공사 2~3일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목 내에 부착

○ 상수도 지리정보 시스템 단수안내 게재(동부수도사업소)

- 상수도 사업본부 홈페이지 단수안내

○ 다량 급수처 사전 단수안내(시공업체)

- 병원, 학교, 주요기관 등은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를          설명

- 저수조 만수위 확보 독려 및 절수홍보

○ 민원발생이 다수 발생 예상되는 영업점 단수안내(시공업체)

- 음식점, 카페 등 수돗물을 많이 사용하는 영업점은 직접 방문 단수안내문 전달 및 사유 설명

- 사용 및 소요될 용수를 단수전 미리 용기 등에 충분히 받아 사용할 수 있도록 홍보 및 안내

○ 급수차 지원(필요시)

- 단수지역 급수차지원 요청 시 동부수도사업소 보유 급수차로 수돗물 공급

- 단수지역에 공급할 수 있도록 수돗물 PET병 확보

□ 공사 시 불편사항 및 안전관리 대책

○ 공사시행에 따른 구간별 단수 시행(제수밸브 교체 후 기존관 연결)

- 각 공사 구간별 최소시간의 단수 시행하여 불편 최소화

○ 사전 단수홍보 철저히 실시

- 다량급수처는 물탱크 만수위 유지로 공사 중 단수 없도록 함

○ 이면도로 좁은골목 공사 시 차량이동 및 통제에 따른 주민홍보 및 협조 요청

○ 통행로 확보, 분진발생 억제, 공사 후 뒷정리 등 현장관리 철저

○ 공사장 안전관리

- 교통정리원, 보행안전도우미 배치, 공사안내간판 적정 설치로 공사장 주변 교통 및 행인 통행 불편 최소화

- 라바콘, PE free 휀스, 싸인보드카 등 안전시설 설치 철저

- 건설기계 관련 작업 시 식별용 안전조끼 착용 작업유도자(신호수)의 유도 및 신호 업무로 전도 등 안전사고 예방

- 자재 하역, 자재 양중 및 운반 작업과 지반 천공, 굴착작업 및 토사 반출작업 중 건설기계에 의한 작업 시에는 위험 작업구간에 근로자 접근 방지

- 건설사업관리기술자 현장 내 정위치 근무, 작업근로자에 대한 공사 전 안전수칙 교육, 개인 안전장구 착용 준수

- 야간작업 시 충분한 조명시설 설치, 임시 시설물에는 형광벨트, 경광등 설치, 이동형 전기시설·배선 등 가설배선 상태 안전조치

- 공사근로자 및 장비 운전원 등 충분한 휴식권 보장

- 터파기 구간 기울기 기준 준수, 지반침하 및 도로 균열 등 토사붕괴 방지

- 굴착공사표준안전작업지침 등 기타 관련법 및 규정 준수 철저

□ 공사관계자 비상연락망

구 분	성 명	연 락 처
*******	********	***********
*********	***	*************
********	***	************
*******	***	************

붙임  1. 단수작업계획서 관련 공문 1부

2. 단수작업계획서 및 단수안내문 각 1부.  끝.