위험물 제조소등 소방검사 확인서(동0주유소)

위험물안전조사관	위험물안전팀장	예방과장	결재
임현수	최치환	06/05
		송기웅

위험제조소등 소방검사서*******
검사의 개요		검사연월일시		2024년 6월 5일
		검사공무원		소속	계급		성명
				성동소방서	소방경		최치환
				성동소방서	소방위		임현수
		검사참관자		성명(관계)	***		생년월일
제조소등	설치자	*********		안전관리자	***		제조소등 구분		주유취급소
	설치장소	************	설치허가연월일 및 허가번호			**************
검사내용				검사결과
위험물 시설기준 적합 여부				위험물 시설기준 적정 관리됨.
저장·운반용기 적합 여부				특이사항없음
저장 및 취급기준 적정 여부				저장 취급 적정관리됨.
안전관리자 선임여부				위험물안전관리자 선임됨.
정기점검 실시여부(해당대상)				정기점검 실시토록 지도함.
위험물 시설의 무단변경 여부				특이사항 없음
교육내용		-위험물의 저장·취급 기준 및 시설기준 준수 여부 -무허가 불법위험물 취급 금지 및 관계인 안전수칙 강화 -유별이 다른 위험물에 대한 분리저장 기준 교육 -정기점검 및 위험물 사고 발생 시 초동대처 요령						교육인원 1명
기타
조치계획
비고
「위험물안전관리법」 제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2024년 6월 5일