문서번호	시설과-4768
결재일자	2024. 6. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	시설과장
김대원	06/05
	박지영

서울시립미술관 서소문본관 보일러 수리 및 청관제 구매 계획

서울시립미술관 서소문본관

공조설비 보수 계획

2024. 6.

경영지원부

(시 설 과)

서울시립미술관 서소문본관

공조설비 보수 계획

우리 미술관 외조기 배관 누설부를 보수하고 공조기 및 냉온수순환펌프 베어링 및

부속품을 교체하여 기계 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진 배경

ㅇ 노후화로 인한 외조기 응축수 배관 누설로 보수 필요

ㅇ 공조기 및 냉온수순환펌프 베어링 노후화로 소음 발생 및 온습도 유지

성능 저하로 부품 교체 필요

□ 추진 계획

ㅇ 정비 대상 : 응축수 누설 배관, 공조기 및 냉온수순환펌프

ㅇ 정비 기간 : 정비 요청일로부터 15일 이내

ㅇ 정비 내용

- ************************

- **********************

- *********************

*********************************

******************

ㅇ 정비 업체 : ******************************

***************************************

□ 소요 예산 : ********************

ㅇ 산출 내역 : 붙임 문서 참조

ㅇ 지출 방법 : 정비 완료 후 업체 청구에 의거 계좌 이체

ㅇ 예산 과목 : 시립미술관 시설과, 문화예술 진흥, 미술관 유지보수,

시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

(예산편성부서: 시립미술관 총무과)

붙 임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 및 비교견적서 각 1부.

3. 사업자등록증 및 통장사본 각 1부.  끝.