문서번호	누수대응과-5405
결재일자	2024. 6. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		누수대응과장	시설부장
이동섭		代강정구	06/07
			전태호
협조
	주무관		강정구

마포구 도화동 293-6 (공덕역 인근)

상수도관 누수 조치결과 보고

2024. 06.

시 설 부

(누수대응과)

마포구 도화동 293-6 (공덕역 인근)

상수도관 누수 조치결과 보고

마포구 도화동 293-6 (공덕역 인근)내에서 발생한 상수도관(D700/200㎜ 분기) 누수현황 및 조치결과를 보고 드림.

□ 누수발생현황

ㅇ 일    시 : ’24. 6. 2.(일) 12:50 (재난정보공유방)

ㅇ 위    치 : 마포구 도화동 293-6 (지하철5호선 공덕역 인근)

ㅇ 구경(관종) : D700/200㎜ 분기부 (강관)

ㅇ 누수형태 : 분기부 상단부 파손

□ 피해현황

ㅇ 단수 세대 : 없음

- 비상 상황 대비 공급 배수지(와우산·노고산) 만수위 확보

- 비상 상황 발생을 대비하여 급수 자원(급수차, 물병) 대기

ㅇ 교통 통제 : 편도 5차선 도로 중 3개 차로 점용

- 마포구 일대 긴급 재난문자 발송(교통 통제 관련)

□ 언론보도

ㅇ SBS, KBS, YTN 등 다수 (☞ 마포구 공덕오거리 상수도관 파열...3개 차선 통제)

※ 특이사항 : 마포구청장 현장 방문하여 신속한 누수복구 조치 요청 (14:20)

□ 조치사항

*******	****************	*****
************	**	*****
***************	*	*****
*********	**	*****
****************
*********	**	*****
*************
**************	**	*****

□ 행정사항

ㅇ 주말 비상근무에 따른 초과근무 및 대체휴무 시행 (붙임3 참조)

붙임: 1. 위치도 및 GIS도면 1부.

2. 관련 사진 1부.

3. 누수복구에 따른 비상근무 현황 1부.  끝.