문서번호	급수운영과-10198
결재일자	2024. 6. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
유미진	박상열	06/07
		채재일

원인자 이설에 따른 착공계 검토보고

[남가좌 3-3 소구역 하수관로 정비공사(1권역)]

2024. 06.

서부수도사업소

(급수운영과)

원인자 이설에 따른 착공계 검토보고

[남가좌 3-3 소구역 하수관로 정비공사(1권역)]

급수운영과장: 채재일☎3146-3640 급수운영팀장: 박상열☎3680 담당: 유미진☎3645

『남가좌 3-3 소구역 하수관로 정비공사(1권역)』와 관련, 저촉 상수도관 이설(원인자 시행-서대문구청)에 따른 착공계 검토 결과 보고임

□ 공사현황

❍ 공 사 명: 남가좌 3-3 소구역 하수관로 정비공사(1권역) 저촉 상수도관 이설공사

❍ 공사위치: ******************

❍ 원 인 자: 서대문구청 치수과

❍ 시 공 사: (주)정광이엔씨 ******

❍ 공사개요: 상수도관 이설*******************

❍ 공사기간: 2024. 06. 04. ~ 2024. 07. 03.

❍ 이설대상 상수도관 현황

연번	위치	구경(㎜)	관로재질	설치년도	비고
1	**********	***	****	****
2	************	***	****	****
3	**************	***	****	****
4		***	****	****

❍ 위치 및 배관망도

***********************

*************************************

□ 검토사항

❍ 착공계획서 검토 결과: 적정

- 사급자재 사용 적정 여부: 적정

- 시공상세도 적정 여부: 적정

- 비상연락망 및 안전관리계획: 적정

❍ 원인자부담금 부과

- 원인자부담금 부과의뢰[급수운영과-10025(2024.6.4)호]

·원인자부담금: 1,095,770원 (고지번호: 917192688)

□ 행정사항

❍ 상수도관 이설공사 착공계획서 제출에 대하여 이설 승인조건 준수여부 확인결과 적정함.

❍ 위와 같이 착공계획서 검토 결과 적정함으로 상수도관 이설 공사에 대하여 시공시 건설관리기술자 입회 후 시공하도록 회신하고자 함.

붙임  1. 착공계획서 1부.

2. 상수도관 이설 승인조건 1부.

3. 원인자부담금 고지서 1부.  끝.