문서번호	정수시설과-1531
결재일자	2024. 6. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
박병석		함태광	06/07
			김재웅
협 조
	주무관			노성제

「영상감시(CCTV)설비 성능 개선」물품 구매(설치) 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 6.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

「영상감시(CCTV)설비 성능 개선」물품 구매(설치) 완료 보고

우리 센터 『영상감시설비(카메라, NVR, PC 등) 성능개선 사업』 과 관련 구매 설치 완료 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명 : 영상감시(CCTV)설비 성능 개선

□ 사업예산 : 134,000천원

□ 계약방법 :  조달구매(제3자단가 및 다수공급자 계약)

□ 사업내용

ㅇ CCTV 카메라 : 10대 교체

ㅇ 영상감시(운영)장비(NVR, 운영PC, 모니터, 하드디스크 등) : 1식 교체

ㅇ 통신공사(설치 및 시험 등) : 1식

□ 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축,

정수센터시설 정비, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅱ		구매내역

□ 계 약 자 : 이노뎁(주)외 4개사[대표 : 이성진] 서울시 금천구 디치털로9길 47

□ 계약일자 : 2024. 4. 3.

□ 계약금액 : 금132,937,840원(조달수수료 제외)

□ 납 품 일 : 2024. 6. 3.

구 분	수 량	기 능	업체명	비 고
CCTV카메라	10대	감시 및 보안	(주)인텔리비스, (주)세오
영상감시장치(NVR)	5대	영상저장	(주)이노뎁
운영PC(서버)	2대	영상운영	(주)에스카
모니터, HDD	1대, 45개	감시 및 저장	(주)센텍
통신공사	1식	선로시험 등	(주)에스카

□ 현장사진

카메라 납품(설치)		영상감시장치(NVR) 납품(설치)

Ⅲ		검수결과

ㅇ CCTV카메라 및 영상감시장치(NVR) 등 설치 결과 : 정상작동

ㅇ 기타 특이사항 : 없음

Ⅳ		행정사항

ㅇ 검사원 지정명령부 작성

ㅇ 물품검사(수)조서 작성 : 행정관리과 제출

ㅇ 24년 하자검사 등록(검사).  끝.