아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	마포구청장(물관리과장)
(경유)
제목	저촉 상수도관 이설 요청에 대한 회신[신수-1 소구역 하수관로 정비사업]

1. 귀 구(청)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 물관리과-10369(2024. 6. 4.)호와 관련, 저촉 상수도관 이설요청에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 회신내용

1) 본 이설공사는 귀 청에서 자체적으로 시공계획을 수립하여 원인자 이설 시행

2) 공사 시행 전 착공계(시공상세도 및 단수계획서 등) 제출 후 검토를 받은 후 시공

3) 원인자 부담금(퇴수 및 세척수량비, 출동경비 등) 납부

4) 공사 완료 후 준공계(준공도면, 준공사진, GIS 시설자료 속성표 등) 제출

5) 붙임 『상수도관 이설승인 조건』이행

붙임  상수도관 이설승인 조건 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	양동혁		급수관리팀장	신정우		급수운영과장	전결 06/07
채재일
협조자
시행	급수운영과-10250	(	2024. 6. 7.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3648	/전송	02-3146-3689	/	dh22151@seoul.go.kr	/	부분공개(6)