아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		성 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	공설소화전의 최단거리 및 위치에 관한 답변

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(민원상담)를 통해 신청하신 민원(접수번호:***************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

1. 귀하의 민원내용은

가. 민원건물 주변 공설소화전의 최단거리

나. 공설소화전의 위치에 관한 것으로 판단 됩니다.

2. 귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

가. 질의해주신 해당건물 정릉동 282 새싹유치원을 기준으로 양옆으로 직선거리 약 50미터 거리에 지상식 공설 소화전이 각 2개 위치하여 있으며 정릉역 방면으로 약 80미터 거리에 지상식소화전이 1개소 위치하고 있어 근거리에 총 3개소가 위치하고 있음을 알려드립니다.

나. 공설소화전의 위치에 관한 질의에 관해서는 더욱 정확한 답변을 위하여 소화전의 위치도를 첨부하였으며 빨간색 소화전 모양이 공설소화전 이므로 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 성북소방서 재난관리과 ***********************에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

소방교	홍덕화		대응총괄팀장	임민아		재난관리과장	06/05
최연웅
협조자
시행	재난관리과-3334	(	2024. 6. 5.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3, 성북소방서 재난관리과	/	https://fire.seoul.go.kr/seongbuk/main/main.do
전화	02-6981-7243	/전송	02-2187-8202	/	hdh9344@seoul.go.kr	/	부분공개(6)