문서번호	시설보수과-2411
결재일자	2024. 6. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
김도형	장태옥	06/05
		이문주
협 조

난지물재생센터 1처리장 1계열

산기관 및 계측기 개선 실시설계용역 추진 계획

2024. 06.

난지물재생센터

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

난지물재생센터 1처리장 1계열

산기관 및 계측기 개선 실시설계용역 추진 계획

"지능형 물재생센터 구축 시범사업"의 현장여건 조성을 위한 사업으로 관련 용역결과에 따라 해당 노후 설비를 개선하고자 함

Ⅰ		관련근거

ㅇ AI 기반 하수처리공정 자동화를 위한 지능형 물재생센터 구축방안 추진계획      (물재생시설과-10706, `21.10.12)

ㅇ 지능형 물재생센터 구축방안 용역보고서(`23.11)

ㅇ 예산 재배정 알림(물재생시설과-3495, `24.2.28)

Ⅱ		사업개요

ㅇ 사 업 명 : 난지물재생센터 1처리장 1계열 산기관 및 계측기 개선 실시설계용역

ㅇ 목    적 : 지능형 물재생센터 구축 시범사업 추진을 위한 노후 설비 개선

ㅇ 사업기간 : 계약일로부터 90일

ㅇ 소요예산 : **********

ㅇ 사업내용 : 기계·전기·자동제어분야 실시설계, 관급자재 선정

- 산기관(1식) 및 공기량 조절 밸브(8대) 교체

- 공기량계(8대) 및 내부반송유량계(3대) 설치 등

Ⅲ		추진내용

ㅇ 과업범위 : 현장조사, 관련법령 검토, 제품선정, 설계도서 작성 등

- 현장조사 : 센터 송풍기동 및 생물반응조 운영 현황 조사

- 관련법령 검토 : 과업수행에 필요한 모든 법령을 검토하여 적용

- 설계도서 작성 : 공사별 분리발주 가능하도록 분야별 작성

ㅇ 주요 내용 : 산기관, 계측기, 부대공사 관련 설계

- 산기관 : 센터 실정에 적합한 산기관 형식 검토 및 제품 선정.

- 계측기 : 정밀도 및 유지관리 편리성 고려, 기존 시스템과 연동가능성 고려

- 부대공사 : 기계·전기·자동제어 분야별 설계도서 작성

Ⅳ		추진계획

ㅇ 계약방식 : 공개경쟁

ㅇ 입착참가자격

- [엔지니어링사업(상하수도)(3587)과 엔지니어링사업(구조)(3585)과 엔지니어링사업(수질관리)(3593)과 엔지니어링사업(폐기물처리)(3595)과 엔지니어링사업(대기관리)(3592)업종] 또는

[기술사사무소(상하수도)(1347)과 기술사사무소(구조)(7377)과 기술사사무소(수질관리)(1360)과 기술사사무소(폐기물처리)(1362)과 기술사사무소(대기관리)(1359) 업종]을 등록한 업체

ㅇ 소요예산 : ************

ㅇ 용역기간 : 계약일로부터 90일

ㅇ 예산과목

- 물재생시설 개선 및 관리(자본), 물재생시설 운영관리(자본), 지능형 물재생센터   구축 시범사업, 시설비 및 부대비(401), 시설비(01)

Ⅴ		향후계획

ㅇ 2024. 06. : 기술용역타당성 심사(기술심사담당관)

ㅇ 2024. 06. : 용역 계약의뢰

ㅇ 2024. 09. : 용역완수(계약기간 90일)

붙임 : 1. 설계용역 산출내역서 1부.
2. 과업지시서 1부.  끝.