문서번호	정수시설과-6232
결재일자	2024. 6. 7.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박성택		代전준원	06/07
			전종원
협 조
	행정관리과장			김성수
	정수과장			代강광영

2024년 상반기 하자검사 계획 보고

2024.  6.

영등포아리수정수센터

[정수시설과]

2024년 상반기 하자검사 계획 보고

물품, 공사 등의 납품 및 준공검사 후 하자담보 책임기간 내의 기계, 전기, 토목, 건축, 수질 등 사업에 대하여 전면 하자 검사를 시행, 이상여부 점검하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

근거 법령

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조(하자검사), 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(제13장 공사계약 일반조건) 10절 3(하자검사) ‘나’항

하자 검사 대상

대    상

- 『관리본관 샤워실 및 화장실 보수공사』 외 117건

총 계	기계분야	전기분야	토목 ․ 건축	수질 및 기타
117	37	33	25	22

․ 하자담보 책임기간 만료도래 공사 및 물품구매

『관리본관 샤워실 및 화장실 보수공사』 외 20건

․ 하자담보 책임기간중에 있는 공사 및 물품구매

『1정수 약품동 저장탱크 공급배관 개선공사』 외 95건

하자검사 기간 : 2024. 06. 10. ~ 06. 28.

검 사 자 : 분야별 담당직원

- 하자 검사자

구 분		검 사 자		비 고
취 ․ 정수장	기계	지방공업주사	전준원
		지방공업주사보	이은주
		지방공업주사보	박지윤
		지방공업서기	양재원
	전기	지방공업주사	전진호
		지방공업주사보	김정현
		지방공업주사보	박용준
		지방공업서기	박택진
	수질 및 기타	공업연구사	정일용
		지방공업주사보	김종호
		전문경력관	김정용
		지방공업주사보	김장군
	토목,건축	지방시설주사	정연준
		지방시설주사	박상현
		지방시설주사보	박성택

검사내용 : 시설물의 변형, 정상작동 여부

토목, 건축구조물의 변형, 훼손, 균열, 누수 등 이상여부

기계, 전기시설물의 정상작동, 부품파손, 오차발생 등 이상여부

기타 이상여부

검사방법

현장 실사하여 이상유무 확인

- 상기 검사내용을 현장 점검후 별첨양식(하자검사조서)에 의거 작성

행정 사항

하자검사 및 보수관리부 작성 기록관리

발생된 하자는 해당업체에 신속히 보수 정비토록 조치 - 담당과

- 계약상대자(시공사)로 하여금 ‘하자 보수계획’을 수립하여 제출토록하고, 보수공법의 적정여부를 검토한 후 보수토록 조치

하자검사 결과는 검사조서에 의거 결재득한후 정수시설과에 원본 제출

붙임 : 하자검사대장 및 하자검사 조서(양식) 각 1부.  끝.