문서번호	시설관리과-9405
결재일자	2024. 6. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
박승희		차승환	06/10
			조임남
협조

사유지 저촉 상수도관 조치계획 보고

(문래동 2가 #)

2024. 6.

남부수도사업소

(시설관리과)

사유지 저촉 상수도관 조치계획 보고

********* 사유지 내 부설된 상수도관의 이설 요청이 접수되어 현장조사 후 조치 계획 보고드림

□ 현    황

ㅇ 위    치: **************

ㅇ 신 청 인: ***********

ㅇ 요청사항: 사유지 부지 내 상수도관 이설 요청

ㅇ 배관속성자료: 2019/DCIP/∅200 L=8.0m

□ 보고내용

ㅇ 2022년 5월경 *********에서 주유소 토양오염 및 누출검사 중 누수 발생으로 인하여 D=200㎜ 배급수관이 사유지 내 매설되어 있는 것을 확인

ㅇ ***********측에서 추후 토양오염 및 누출검사 시 누수 방지를 위해 상수도관의 조속한 이설을 요청함

ㅇ GIS 및 현장사진

GIS(이설요청 대상 상수도관)	현장사진

□ 조치계획

ㅇ 사유지 내 설치된 상수도관을 철거 및 폐쇄 후 상수도관 신설

ㅇ 위치도 및 상수도관 정비 계획도면

	기존관 철거 신설 상수도관
위치도	상수도관 정비 계획도면

ㅇ 공사의 시급성을 감안하여 「2023년 영등포구 관내 상수도공사」계약업체에 작업지시코자 함

- 공사개요: D=200mm, L=8.0m 상수도관 철거 및 폐쇄 후 상수도관 신설

- 소요예산: 금10,000천원(금일천만원).  끝.