아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	영등포구청장(건축과장)
(경유)
제목	사용승인(신축) 신청에 따른 업무 협의 회신(문래동3가 ##)

1. 영등포구 건축과-16237호(2024. 6. 7.)와 관련입니다.

2. 건축물 사용승인신청에 따른 협의에 대해 「건축법」제11조에 의한 복합민원 또는 개별적인 신청에 의해 접수된 아래 상수도 신청 건은 「수도법」제38조 및 「서울특별시 수도조례」제6조, 제14조, 제16조 규정에 의거 급수설비(수도계량기 및 절수설비)가 적정하게 설치되었음을 통보하오니 신축건물 사용승인업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 위    치: *****************

나. 건 축 주: **********

다. 규    모: ***********************

라. 용    도: *********************

마. 확인사항

- 수도계량기: 일반용 D40㎜×1개 설치

- 기       타: 절수설비 설치.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	박승희		시설관리팀장	차승환		시설관리과장	06/10
조임남
협조자
시행	시설관리과-9491	(	2024. 6. 10.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4623	/전송	02-3146-4639	/	shee0128@seoul.go.kr	/	부분공개(6)